## Quotation
Lənkəran filialının videomüşahidə,Yanğın sistemi, Siqnalizasiya,Şəbəkə\UPS, Access control, Kassir müştəri, Q-matiq işləri
Sıra №-si | Malın və ya görülən işin adı | Ölçü vahidi | Miqdari | Qiymət | Cəmi
Videomüşahidə
1 | DVR HIKVISION DS-7332HUHI-K4 HD TVI 5MP | ədəd | 2 |  | 0
2 | Kamera Hikvision DS-2CE16H0T-ITF, 2,8mm | ədəd | 6 |  | 0
3 | Kamera Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS 2,8mm | ədəd | 45 |  | 0
4 | IP kamera Hikvision DS-2CD1343G2-IUF 2.8mm | ədəd | 3 |  | 0
5 | Kronşteyn ST-50 BRACKET 50SM | ədəd | 3 |  | 0
6 | PDU 6 gözlü | ədəd | 2 |  | 0
7 | Adaptor 20A box | ədəd | 3 |  | 0
8 | Rack 9U | ədəd | 1 |  | 0
9 | Rack üçün rəf | ədəd | 2 |  | 0
10 | BNC | ədəd | 104 |  | 0
11 | DC | ədəd | 53 |  | 0
12 | HDMI 1,5 metr | ədəd | 4 |  | 0
13 | HDMI+USB Extender 100M | ədəd | 1 |  | 0
14 | HDMI Extender 100M | ədəd | 1 |  | 0
15 | HDD WD Purple 6TB | ədəd | 8 |  | 0
16 | Cat 6 F/UTP | metr | 100 |  | 0
17 | Kabel cctv 2+1 | metr | 2000 |  | 0
18 | RJ 45 | ədəd | 15 |  | 0
19 | Bluetooth mouse | ədəd | 1 |  | 0
20 | Kabel boru | metr | 1600 |  | 0
21 | Quraşdırma materialları və nəzərdə tutulmayan xərclər | komplekt | 1 |  | 0
22 | Yuxarıda qeyd olunan işlərin quraşdırılması,proqramlaşdırılması və təhvil verilməsi | komplekt | 1 |  | 0
Ünvansız Yanğın siqnalizasiya sistemi
1 | Nəzarət paneli Vers 8 zona | ədəd | 1 |  | 0
2 | Yanğın detektor tüstü | ədəd | 45 |  | 0
3 | Yangin detektor isti | ədəd | 1 |  | 0
4 | Yangin düymə | ədəd | 3 |  | 0
5 | Akkumulyator | ədəd | 1 |  | 0
6 | Sirena yangin | ədəd | 3 |  | 0
7 | Kabel yangin 2x2x0,8 FE 180 | metr | 500 |  | 0
8 | Qofra boru | metr | 400 |  | 0
9 | Yangin söndürmə balon (Quru kimyevi) | ədəd | 10 |  | 0
10 | Yanğın topu | ədəd | 2 |  | 0
11 | Təxliyyə planı (Lisenziyalı şirkət olmalı) | ədəd | 1 |  | 0
12 | FHN tələbinə uyğun AKT verilməsi (Lisenziyalı şirkət olmalı) | ədəd | 1 |  | 0
13 | Quraşdırma materialları və nəzərdə tutulmayan xərclər | komplekt | 1 |  | 0
14 | Yuxarıda qeyd olunan işlərin quraşdırılması,proqramlaşdırılması və təhvil verilməsi | komplekt | 1 |  | 0
Local şəbəkə ,UPS və sade elektrik şəbəkəsi,Access Control sistemi (giriş çıxışa nəzarət),Kassa hissəsi üçün Mikrofon,Q-matic (növbə terminalı) sistemi üçün
1 | Rack 27U | ədəd | 1 |  | 0
2 | Fan 4 lük | ədəd | 1 |  | 0
3 | PDU 6 AVT | ədəd | 3 |  | 0
4 | Rack ucun rəf | ədəd | 3 |  | 0
5 | Organayzer | ədəd | 5 |  | 0
6 | Pach panel 24 | ədəd | 5 |  | 0
7 | Pach kord 0,5m CAT 5E | ədəd | 100 |  | 0
8 | Pach kord 1,5m CAT 5E | ədəd | 50 |  | 0
9 | Legrand elektrik yuva divar tipli | ədəd | 40 |  | 0
10 | Legrand elektrik yuva divar tiplinin çərçivəsi | ədəd | 40 |  | 0
11 | Legrand RJ45 şəbəkə yuvası divar tipli | ədəd | 40 |  | 0
12 | Legrand RJ45 şəbəkə yuvası divar tiplinin çərçivəsi | ədəd | 40 |  | 0
13 | Legrand RJ45 şəbəkə yuvası DATA socket | ədəd | 115 |  | 0
14 | Legrand iç döngə | ədəd | 23 |  | 0
15 | Legrand çöl döngə | ədəd | 24 |  | 0
16 | Legrand L uqul | ədəd | 44 |  | 0
17 | Legrand Kor qapaq | ədəd | 21 |  | 0
18 | Legrand kanal 100x50 | metr | 230 |  | 0
19 | Legrand elektrik yuva UPS | ədəd | 163 |  | 0
20 | HDMİ kabel 10m | ədəd | 1 |  | 0
21 | HDMİ kabel 30m | ədəd | 3 |  | 0
22 | Lan to HDMİ konvertor+USB | ədəd | 1 |  | 0
23 | HDMİ spliter | ədəd | 1 |  | 0
24 | HDMİ kabel 1m | ədəd | 4 |  | 0
25 | Accesspoint UNİFİ LR | ədəd | 2 |  | 0
26 | Cisco Catalist 48 port switch 2960 POE+ | ədəd | 1 |  | 0
27 | Lan to HDMİ konvertor | ədəd | 1 |  | 0
28 | Legrand çərçivə 4 modul | ədəd | 125 |  | 0
29 | Legrand çərçivə 2modul | ədəd | 40 |  | 0
30 | Legrand sonlama qapağı | ədəd | 85 |  | 0
31 | Kabel FTP CAT 6 | metr | 8500 |  | 0
32 | Gərginlik kabeli 3x2,5 | metr | 2500 |  | 0
33 | Legrand avtomat 32C | ədəd | 2 |  | 0
34 | Legrand avtomat 10C | ədəd | 65 |  | 0
35 | Elektrik Şit 60 AVT | ədəd | 1 |  | 0
36 | Boru 25mm | metr | 7830 |  | 0
37 | Legrand elektrik yuva Sadə | ədəd | 68 |  | 0
38 | Legran Yer tipli kabel kanal | metr | 90 |  | 0
39 | ZK teco finger print F18 | ədəd | 1 |  | 0
40 | Qida bloku 12v3a | ədəd | 1 |  | 0
41 | UPS 20 KVA ONLINE | ədəd | 1 |  | 0
42 | Mikrofon Kassir Klient | ədəd | 3 |  | 0
43 | Elektrik yuvası 6 lı | ədəd | 1 |  | 0
44 | Quraşdırma materialları və nəzərdə tutulmayan xərclər | komplekt | 1 |  | 0
45 | Yuxarıda qeyd olunan işlərin quraşdırılması,proqramlaşdırılması və təhvil verilməsi | komplekt | 1 |  | 0
Ezamiyət xərcləri (bütün işlər daxil)
CƏMİ AZN |  |  |  |  | 0
ƏDV18% AZN |  |  |  |  | 0
YEKUN AZN |  |  |  |  | 0
QEYDLƏR:
İşin Həcmi təqdim olunmuş layihəyə əsasən hesablanmışdır.