## TOTAL-SUMMARY
RABİTƏ BANK
MECHANICAL INSTALLATION MATERIALS TOTAL PRICE TABLE
MEKANİK TƏSİSAT MAL-MATERİALLARININ TOPLAM QİYMƏT CƏDVƏLİ.
| HAVALANDIRMA SİSTEMİ | 0
| KONDİSİONERLƏŞMƏ SİSTEMİ | 0
| MAIN TOTAL PRICE / ANA TOPLAM QİYMƏT | 0

## BOQ
RABİTƏ BANK .
AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM / KONDİSİONERLƏŞMƏ VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ
POZ NO |  | MARKA / MODEL | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL VAHİD QİYMƏT | İŞÇİLİK VAHİD QİYMƏT | MATERİAL VƏ İŞÇİLİK VAHİD QİYMƏT | CƏM QİYMƏT
HAVALANDIRMA SİSTEMİ
1 | Kanal tipli fan. L=1100 m3/h H=200 Pa |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kanal tipli fan. L=300 m3/h H=320 Pa |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kanal tipli fan. L=300 m3/h H=110 Pa |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kanal tipli fan. L=200 m3/h H=150 Pa |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kanal tipli fan. L=200 m3/h H= 100 Pa |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kanal tipli fan. L=150 m3/h H= 100 Pa |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Divar tipli fan 300*300 mm |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Sinklənmiş hava kanalı 0.5 mm qalınlığında |  | m² | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vurucu mənfəz 800x250mm |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vurucu mənfəz 350x150mm |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vurucu mənfəz 250x150mm |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sorucu mənfəz 800x250mm |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sorucu mənfəz 350x150mm |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Sorucu mənfəz 250x100mm |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S/q üçün sorucu anemostad |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Qara kauçuk izolyasiya 13 mm qalınlığında |  | m² | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elastik hava kəməri izolyasiyalı Ø100 |  | Qutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Elastik hava kəməri izolyasiyalı Ø125 |  | Qutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Elastik hava kəməri izolyasiyalı Ø150 |  | Qutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Elastik hava kəməri izolyasiyalı Ø200 |  | Qutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Elastik hava kəməri izolyasiyasız Ø100 |  | Qutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Elastik hava kəməri izolyasiyasız Ø125 |  | Qutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Elastik hava kəməri izolyasiyasız Ø150 |  | Qutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Elastik hava kəməri izolyasiyasız Ø200 |  | Qutu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Əlavə xərclər (asqı materialları,köməkçi materiallar və nəzərə alınmayan digər xərclər) |  | Dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Mühəndislik, sistemin istismara verilməsi, təhvil verilməsi |  | Dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nəqliyyat xərcləri |  | Dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cəmi: | [6 empty] | 0
KONDİSİONERLƏŞMƏ SİSTEMİ
1 | Xarici Blok VRV sistem | 36000 BTU | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kaset tipli daxili blok VRV sistem | 18000 BTU | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Divar tipli split kondisioner | 9000 BTU | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Joint FQ01A/A |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mis boru izolyasiyalı Ø6,35 mm |  | metr | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mis boru izolyasiyalı Ø9,52 mm |  | metr | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mis boru izolyasiyalı Ø15,88 mm |  | metr | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Qara kauçuk drenaj borusu Ø25 mm |  | metr | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sifon Ø25 mm |  | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Freon R410 A |  | balon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Azot |  | balon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mitsubishi Heavy SRK63HE-S markalı divar tipli kondisionerin demontajı |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Əlavə xərclər (asqı materialları,köməkçi materiallar və nəzərə alınmayan digər xərclər) |  | Dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Mühəndislik, sistemin istismara verilməsi, təhvil verilməsi |  | Dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nəqliyyat xərcləri |  | Dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cəmi: | [6 empty] | 0