## Ön səhifə
Sifarişçi :
Proyekt :
Ödəmə şərtləri :
S/N | Sistemlər | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
1 | Torpaqlama | 0
2 | Rabitə | 0
3 | Videonəzarət | 0
5 | Yanğın Siqnalizasiya | 0
6 | Kartlı keçid | 0
ÜMUMİ YEKUN MƏBLƏĞ |  | 0
ƏDV 18% |  | 0

## FCU (hidden)
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | İŞÇİLİK |  | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
[5 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
İsitmə - Soyutma Sistemi
Avadanlıqlar
KONDİSİONERLƏRİN İSTİLİK SOYUQLUQ TƏCHİZATI
1 | Üç gedişli klapan, DN32 24V | " Sauter " | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Üç gedişli klapan, DN25 24V | " Sauter " | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ventil DN40 |  | ədəd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ventil DN25 |  | ədəd | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ventil DN15 |  | ədəd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Süzgəc DN40 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Süzgəc DN25 |  | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Manometr 10 bar |  | ədəd | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Termometr 0-100 ° C |  | ədəd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Termostat |  | ədəd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İSİTMƏ-SOYUTMA SİSTEMİ FAN-COİL
1 | Elektrik qaynaqlı polad boru ∅219x4.5 | ГОСТ 10704-91 | m | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ∅159x4.5 | ГОСТ 10704-91 | m | 204.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ∅133x4.0 | ГОСТ 10704-91 | m | 107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ∅108x4.0 | ГОСТ 10704-91 | m | 215.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ∅89x4.0 | ГОСТ 10704-91 | m | 406.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ø76x3.5 | ГОСТ 10704-91 | m | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ∅57x3.5 | ГОСТ 10704-91 | m | 621.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ∅45x3.0 | ГОСТ 10704-91 | m | 577.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ∅38x3.0 | ГОСТ 10704-91 | m | 988.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ∅32x2.5 | ГОСТ 10704-91 | m | 707.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ∅28x2.5 | ГОСТ 10704-91 | m | 3137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | İzolyasiya DN200 б=25 mm | Termofleks | m | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | İzolyasiya DN150 | Termofleks | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | İzolyasiya DN125 | Termofleks | m | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | İzolyasiya DN100 | Termofleks | m | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | İzolyasiya DN200 б=19 mm | Termofleks | m | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | İzolyasiya DN150 | Termofleks | m | 176.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | İzolyasiya DN125 | Termofleks | m | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | İzolyasiya DN100 | Termofleks | m | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | İzolyasiya DN80 | Termofleks | m | 406.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | İzolyasiya DN65 | Termofleks | m | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | İzolyasiya DN50 | Termofleks | m | 621.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | İzolyasiya DN40 | Termofleks | m | 577.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | İzolyasiya DN32 | Termofleks | m | 988.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | İzolyasiya DN25 | Termofleks | m | 722.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | İzolyasiya DN20 | Termofleks | m | 3122.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ventil DN20 |  | ədəd | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ventil DN25 |  | ədəd | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ventil DN32 |  | ədəd | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ventil DN40 |  | ədəd | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ventil DN50 |  | ədəd | 20
32 | Ventil DN65 |  | ədəd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ventil DN80 |  | ədəd | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ventil DN100 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ventil DN150 |  | ədəd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 yollu ventil DN20 |  | ədəd | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2 yollu ventil DN25 |  | ədəd | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Buraxıcı ventil DN25 |  | ədəd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Split kondisioner 12000 BTU/h 230V/1f/50Hz | LG | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRENAJ SİSTEMİ
1 | Plasmas boru Ø100 | NJT 2000 | m | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ø75 | NJT 2000 | m | 49.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ø50 | NJT 2000 | m | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ø40 | NJT 2000 | m | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ø32 | NJT 2000 | m | 203.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ø25 | NJT 2000 | m | 470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ø20 | NJT 2000 | m | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | FAN-COİL-4 borulu tavan tipli Qs=1.52kw | YGFC 03 ST CB A X G1 X F L | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Qs=2.29kw | YGFC 05 ST CB A X G1 X F R | ədəd | 1
10 | Qs=2.97kw | YGFC 06 ST CB A X G1 X F L | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Qs=3.9kw | YGFC 08 ST CB A X G1 X F L | ədəd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Qs=3.10kw | YGFC 07 ST CB A X G1 X F L | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Qs=5.05kw | YGFC 12 ST CB A X G1 X F L | ədəd | 5
14 | Qs=5.22kw | YDFC 12 ST CB C X G2 X A5 L | ədəd | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Qs=5.22kw | YGFC 12 ST CB A X G1 X F R | ədəd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Qs=6.53kw | YGFC 14 ST CB A X G1 X F L | ədəd | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Qs=7.2kw | YDFC 12 ST CB C X G2 X A5 L | ədəd | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Air curtain Electrical heat 16kW, L=2m |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Air curtain Electrical heat 18kW, L=1.5m |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Otaq termostatı |  | ədəd | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Süzgəc DN20 |  | ədəd | 2
22 | Süzgəc DN25 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Süzgəc DN32 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Süzgəc DN40 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Süzgəc DN50 |  | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Süzgəc DN65 |  | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Süzgəc DN80 |  | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Süzgəc DN100 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Süzgəc DN150 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Buraxıcı ventil DN25 |  | ədəd | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Müdaxilə qapağı 600x600 |  | ədəd | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Slot Diffuzor 2/1000mm |  | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Slot Diffuzor 2/1500mm |  | ədəd | 4
34 | Slot Diffuzor 3/1500mm |  | ədəd | 2
35 | Slot Diffuzor 4/800mm |  | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Slot Diffuzor 4/1000mm |  | ədəd | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Flex ∅150 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Flex ∅200 |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Flex ∅225 |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Flex ∅250 |  | m | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Flex ∅300 |  | m | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Flex ∅315 |  | m | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Keçid 25/65 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Keçid 40/100 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Keçid 50/65 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Keçid 65/80 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Keçid 80/100 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Keçid 100/125 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Keçid 125/150 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LM 200/2000mm |  | ədəd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Avtomatik hava buraxan ∅15 | 15кч18п1 | ədəd | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Split kondisioner 12000 BTU/h 230V/1f/50Hz | "LG" | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Siyirtmə ventil DN100 | 15кч18п1 | ədəd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Siyirtmə ventil DN80 | 15кч18п1 | ədəd | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Siyirtmə ventil DN65 | 15кч18п1 | ədəd | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Siyirtmə ventil DN50 | 15кч18п1 | ədəd | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Siyirtmə ventil DN32 | 15кч18п1 | ədəd | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Siyirtmə ventil DN25 | 15кч18п1 | ədəd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Balanslayıcı klapan DN100 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Balanslayıcı klapan DN80 |  | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Balanslayıcı klapan DN65 |  | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Balanslayıcı klapan DN50 |  | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Balanslayıcı klapan DN32 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Balanslayıcı klapan DN25 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Mexaniki su süzgəci DN100 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Mexaniki su süzgəci DN80 |  | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Mexaniki su süzgəci DN65 |  | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Mexaniki su süzgəci DN50 |  | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Mexaniki su süzgəci DN32 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Mexaniki su süzgəci DN25 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Avtomatik 3 gedişli klapan DN100 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Avtomatik 3 gedişli klapan DN80 |  | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Avtomatik 3 gedişli klapan DN65 |  | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Avtomatik 3 gedişli klapan DN50 |  | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Avtomatik 3 gedişli klapan DN32 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Avtomatik 3 gedişli klapan DN25 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Termometr 0-120 °c |  | ədəd | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Kalorimetr80 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Kalorimetr65 |  | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Kalorimetr50 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Kalorimetr32 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Material yekun məbləğ |  |  |  |  | 0
2 | İşçilik yekun məbləğ | [6 empty] | 0
3 | Ümumi yekun məbləğ | [7 empty] | 0
4 | ƏDV 18% | [7 empty] | 0

## TVS (hidden)
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | İŞÇİLİK |  | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
[5 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
Tüstüyəqarşı Ventilyasiya sistemi
1 | TÜSTÜYƏQARŞI VENTİLYASİYA SİSTEM
2 | Hava kəməri qara polad lövhə (SM) δ =1.5 mm | 300x150 | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Həmçinin δ =1.5 mm | 300x250 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Həmçinin δ =1.5 mm | 350x250 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Həmçinin δ =1.5 mm | 450x450 | m | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mənfəz | 600x400 | ədəd | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mənfəz | 800x400 | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hava kəməri qara polad lövhə (TS) δ =1.5 mm | 1200x500 | m | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Həmçinin δ =1.5 mm | 800x450 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Həmçinin δ =1.5 mm | 800x550 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Motorlu Fire Damper MFD
12 | 800x450 |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 800x550 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tüstü sorma klapanı 24 V | 800x450 | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tüstü sorma klapanı 24 V | 800x550 | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tüstü sorma klapanı 24 V | 1200x500 | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tüstü sorma klapanı 24 V | 400x400 | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tüstü sorma klapanı 24 V | 600x400 | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Hava kəməri qara polad lövhə (TV) δ =1.5 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | d=0.5mm | 200x200 | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | d=0.7mm | 500X250 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | d=0.7mm | 500X300 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | d=0.7mm | 900X500 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | d=0.9mm | 1200X600 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Paslanmaz metaldan jalüz
26 | 900X500 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1200X600 |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Paslanmaz barmaqlıq
29 | 1500X800 |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Material yekun məbləğ |  |  |  |  | 0
2 | İşçilik yekun məbləğ | [6 empty] | 0
3 | Ümumi yekun məbləğ | [7 empty] | 0
4 | ƏDV 18% | [7 empty] | 0

## Torpaqlama
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | İŞÇİLİK |  | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
[5 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
Torpaqlama
1 | Xomut | Amper | ədəd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mis naqil en kəsiyi 6mm2 | Amper | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mis naqil en kəsiyi 50mm2 | Amper | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Quyu test üçün | Amper | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | mis məftil en kəsiyi 25mm | Amper | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | L=3m d=20mm torpaqlama mil sinklənmiş | Amper | ədəd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 40x4 mm torpaqlayıcı lent | Amper | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Montaj aksesuarları | Amper | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Material yekun məbləğ |  |  |  |  | 0
2 | İşçilik yekun məbləğ | [6 empty] | 0 | 0
4 | ƏDV 18% | [7 empty] | 0

## Rabitə
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | İŞÇİLİK |  | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
[5 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
Rabitə
1 | Rack kabinet döşəmə tipli 19"27U (Fan və bütün aksesuarlar daxil) |  | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FTP Cat.6 Pach panel 24 port |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ethernet kommutator 24 portlu (+2 uplink port) Catalyst WS-C2960X-24PS-L və ya C9200L-24T-4G | Cisco | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Horizontal kabel korobu |  | ədəd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vertikal kabel korobu |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rack kabinet tipli soket bloku 6 soket PDU |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cat.6 patch kabel (0.5m) |  | ədəd | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Şəbəkəyə naqilsiz giriş nöqtəsi (Yalnız kabelin çəlikməsi ,bildirilmişdi avadanlığa gərək yoxdur) |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | RJ45 soket 1 modulluq kanal tipli |  | ədəd | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Legrand kanal tipli olmalıdır , sayı lahiyəyə uyğun kontrol ediləcək
10 | RJ45 soket divar tipli | Legrand | ədəd | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KVM EKSTENDER HDMI |  | dəst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | USB kabel 20 m-lik |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | HDMI kabel 30 m-lik |  | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | HDMI kabel 50 m-lik |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kanal 50*100 Legrand kanal |  | metr | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kanal oval PVC (yer tipli) |  | metr | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PVC qofra boru Ø 25 |  | metr | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Data kabeli F/UTP Cat.6 LSZH 23AWG |  | metr | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Montaj aksesuarlar |  | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Material yekun məbləğ |  |  |  |  | 0
2 | İşçilik yekun məbləğ | [6 empty] | 0
3 | Ümumi yekun məbləğ | [7 empty] | 0
4 | ƏDV 18% | [7 empty] | 0

## Videonəzarərt
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | İŞÇİLİK |  | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
[5 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
Videonəzərərt
1 | Rəqəmsal videoregistrator (NVR)/SFP,16 kanal, NVR7716Nİ-Q2/16POE | Hikvision, | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Videoregistrator (DVR)/SFP,32 kanal, DS-7332HUHİ-K; HD TVİ 5MP | Hikvision, | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6TB HDD | WD | ədəd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Videokamera (daxili) /2.8mm obyektiv DS-2CE76H0T-İTPFS | Hikvision, | ədəd | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | İP videokamera /(daxili) /2.8mm obyektiv DS-2CD1323G0-İUF 2MP | Hikvision, | ədəd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | İP videokamera 4 mpx/ (xarici) /2.8mm obyektiv DS-2CD2047G1 | Hikvision, | ədəd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adaptor 25A box |  | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | BNC |  | ədəd | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DC |  | ədəd | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | RJ45 konnektor |  | ədəd | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Qutu kamera montajı üçün |  | ədəd | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kameralar üçün qida və data kabeli CCTV2+1 |  | metr | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kameralar üçün qida və data kabeli F/UTP Cat.6 LSZH 23AWG |  | metr | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rack kabinet döşəmə tipli 19"12U 600x450mm |  | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Rack kabinet tipli soket bloku 6 soket PDU |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Rack kabinet rəfi |  | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PVC boru ∅ 25mm |  | metr | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Montaj aksesuarlar |  | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Material yekun məbləğ |  |  |  |  | 0
2 | İşçilik yekun məbləğ | [6 empty] | 0
3 | Ümumi yekun məbləğ | [7 empty] | 0
4 | ƏDV 18% | [7 empty] | 0

## Kartlı keçid
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | İŞÇİLİK |  | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
[5 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
Kartlı keçid
1 | Kassir Kliyent Lanbon duplex | Hikvision, Perco, Zkteco | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | adapter 12V 5A Plastik | Hikvision, Perco, Zkteco | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Domofon | Hikvision, Perco, Zkteco | ədəd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel 2x0,75 ŞVP | Hikvision, Perco, Zkteco | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Montaj aksesuarlar | Legrand, Nexans, Prysmian | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Material yekun məbləğ |  |  |  |  | 0
2 | İşçilik yekun məbləğ | [6 empty] | 0
3 | Ümumi yekun məbləğ | [7 empty] | 0
4 | ƏDV 18% | [7 empty] | 0

## YS
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | İŞÇİLİK |  | YEKUN MƏBLƏĞ AZN
[5 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
Yanğın Siqnalizasiya(YS)
1 | Analoqyanğın siqnalizasiya lövhəsi 8 zonalı (akkumlyatorlar və aksesuarlar daxil) | Rubej, Teletek, Unipos | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Analoq optik tüstü xəbərverici | Rubej, Teletek, Unipos | ədəd | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Analoq istilikı istilik xəbərverici | Rubej, Teletek, Unipos | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Detektorlar üçün montaj bazası(Rubej Baza komplek nezerde tutulur) | Rubej, Teletek, Unipos | ədəd | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Suvaqüstü montaj üçün montaj qutusu | Rubej, Teletek, Unipos | ədəd | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Əl ilə xəbərverici | Rubej, Teletek, Unipos | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Əl ilə xəbərverici üçün qoruyucu qapaq | Rubej, Teletek, Unipos | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ünvansız səs xəbərverici (Sirena) | Rubej, Teletek, Unipos | ədəd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Od söndürən balon QKT 6KQ | Rubej, Teletek, Unipos | dəst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Yanğın əleyhinə top | Rubej, Teletek, Unipos | dəst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Yanğın siqnalizasiya kabeli JE-H(St)H Bd FE180 PH120 2x2x1.5+0.8 | Legrand, Nexans, Prysmian | metr | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PVC boru ∅ 25mm | Legrand, Nexans, Prysmian | metr | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Təxliyə planın hazırlanması | Legrand, Nexans, Prysmian | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | FHN tələbinə uyğun AKT-ın verilməsi | Legrand, Nexans, Prysmian | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Montaj aksesuarları | Legrand, Nexans, Prysmian | dəst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Material yekun məbləğ |  |  |  |  | 0
2 | İşçilik yekun məbləğ | [6 empty] | 0
3 | Ümumi yekun məbləğ | [7 empty] | 0
4 | ƏDV 18% | [7 empty] | 0